## Лист1
Дизельний генератор портативний: | Модель | Тип електростанції: | Потужність, кВА / кВт: | Марка двигуна: | Тип двигуна: | Запуск: | Об'єм баку, л: | Час автономної роботи на 80% навантаження: | Габарити (ДхШхВ), см: | Вага, кг: | Шум, дБА / 7 м: | img | Описание
| Diesel 4000 C | генератор дизельний однофазний 220В | 4 / 3,4 | Kohler | KD 350 | Пускатель | 4,3 | 4,8 год. | 81 х 56 х 59 | 70 | 79 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/49/diesel-6500-te-xl-c_zoom_width_130.jpg | Дизельні електростанції SDMO з повітряним охолодженням займають лідируючі позиції в Україні
| Diesel 4000 E XL C | генератор дизельний однофазний 220В | 4 / 3,4 | Kohler | KD 350E | Електричний | 16 | 17,8 год. | 81 х 56 х 59 | 84 | 79 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/48/diesel-10000-e-xl-c_zoom_width_130.jpg | Дизельні електростанції SDMO з повітряним охолодженням займають лідируючі позиції в Україні
| Diesel 6000 E XL C | генератор дизельний однофазний 220В | 6,5 / 5,2 | Kohler Diesel | KD 440 E | Електричний | 16 | 13,3 год. | 81х56х59 | 103 | 80 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/48/diesel-6000-e-xl-c_zoom_47x47.jpg | Дизельні електростанції SDMO з повітряним охолодженням займають лідируючі позиції в Україні
| Diesel 10000 E XL C | генератор дизельний однофазний 220В | 11,25 / 9,0 | Kohler Diesel | KD 425-2 | Електричний | 35 | 16,7 год. | 89,5х57х77 | 162 | 82 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/48/diesel-4000-c_zoom_47x47.jpg | Дизельні електростанції SDMO з повітряним охолодженням займають лідируючі позиції в Україні
| Diesel 6500 TE XL | генератор дизельний трифазний 380/220 В | 6,5 / 5,2 | Kohler Diesel | KD440E | Електричний | 16 | 13,3 год. | 81х55,5х59 | 108 | 80 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/48/diesel-4000-e-xl-c_zoom_47x47.jpg | Дизельні електростанції SDMO з повітряним охолодженням займають лідируючі позиції в Україні
| Diesel 15000 TE XL C | генератор дизельний трифазний 380/220 В | 12,5 / 10 | Kohler Diesel | KD 425-2 | Електричний | 35 | 16,7 год. | 89,5х57х77 | 169 | 82 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/49/diesel-15000-te-xl-c_zoom_47x47.jpg | Дизельні електростанції SDMO з повітряним охолодженням займають лідируючі позиції в Україні
| Diesel 20000 TE XL AVR C | генератор дизельний трифазний 380/220 В | 19 / 15,2 | Kohler | KD 625-2 | Електричний | 35 | 9,2 год. | 119 х 66 х 93 | 311 | 83 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/49/diesel-20000-te-xl-avr-c_zoom_47x47.jpg | Дизельні електростанції SDMO з повітряним охолодженням займають лідируючі позиції в Україні
Дизельні генератори потужністю 6 - 66 кВА з двигунами Kohler: | Модель | Частота обертання, об./хв: | Двигун: | Генератор: | Тип: | Напруга, В: | Потужність максимальна (Stand - by Power), кВА/кВт: | Потужність номінальна (Prime Power), кВА/кВт: | Автомат захисту: | Пульт керування: | Об'єм паливного бака в рамі ДГ, л: | Витрата палива при 110% навантаження, л/год: | Витрата палива при 100% навантаження, л/год: | Витрата палива при 75% навантаження, л/год: | Витрата палива при 50% навантаження, л/год: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Silent": | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Silent" зі збільшеним баком (24 год.): | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Silent" зі збільшеним баком (48 год.): | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | img | Описание
| K 16 H | 3000 | Kohler KDW1003-H | KH00321T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 16 / 12,8 | - | 25 А 4Р | APM303 | 50 | 5,33 | 4,85 | 3,63 | 2,72 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 310 | М126 | 79 | 66 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 480 | М126DW | 93 | 79 | 66 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 630 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 21 H | 3000 | Kohler KDW1404-H | KH00420T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 21 / 16,8 | - | 32 А 4Р | APM303 | 50 | 7,13 | 6,50 | 4,90 | 3,62 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 350 | М126 | 80 | 67 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 520 | М126DW | 93 | 80 | 67 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 670 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 6 M | 1500 | Kohler KDW1003 | KH00260T | генератор дизельний однофазний | 1ф. 230 | 6,4 / 6,4 | 5,8 / 5,8 | 32 А 2Р | APM303 | 50 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 1,22 х 0,70 х 0,92 | 290 | М125 | 67 | 54 | 1,48 х 0,76 х 1,03 | 390 | М125 | - | 67 | 54 | 1,48 х 0,76 х 1,03 | 390 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 10 M | 1500 | Kohler KDW1404 | KH00470T | генератор дизельний однофазний | 1ф. 230 | 9,9 / 9,9 | 9/9 | 32 А 2Р | APM303 | 50 | 3.63 | 3.31 | 2.53 | 1.75 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 350 | М126 | 67 | 54 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 520 | М126DW | 93 | 67 | 54 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 670 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 12 M | 1500 | Kohler KDW1603 | KH00404T | генератор дизельний однофазний | 1ф. 230 | 11,8 / 11,8 | 10,7 / 10,7 | 50 А 2Р | APM303 | 50 | 5.3 | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 440 | М126 | 74 | 61 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 610 | М126DW | 93 | 74 | 61 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 760 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 17 M | 1500 | Kohler KDI1903M | KH00630T | генератор дизельний однофазний | 1ф. 230 | 17,2 / 17,2 | 15,6 / 15,6 | 80 А 2Р | APM303 | 50 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | 1,70 х 0,90 х 1,12 | 530 | М126 | 76 | 59 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 700 | М126DW | 93 | 76 | 59 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 850 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 26 M | 1500 | Kohler KDI2504TM-30 | KH00500T | генератор дизельний однофазний | 1ф. 230 | 26 / 26 | 23,6 / 23,6 | 125 А 2Р | APM303 | 100 | 8.3 | 7.5 | 5.7 | 4.7 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 621 | М137 | 76 | 63 | 2,18 x 0,94 x 1,29 | 809 | М137DW | 240 | 75 | 63 | 2,18 x 0,94 x 1,49 | 1018 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 9 | 1500 | Kohler KDW1003 | KH00260T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 8,9 / 7,1 | 8,1 / 6,5 | 16 А 4Р | APM303 | 50 | 2,72 | 2,5 | 1,9 | 1,26 | 1,22 х 0,70 х 0,92 | 290 | М125 | 67 | 54 | 1,48 х 0,76 х 1,03 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 12 | 1500 | Kohler KDW1404 | KH00350T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 12 / 9,6 | 10,9 / 8,7 | 20 А 4Р | APM303 | 50 | 3.63 | 3.31 | 2.53 | 1.75 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 340 | М126 | 67 | 54 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 510 | М126DW | 93 | 67 | 54 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 660 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 16 | 1500 | Kohler KDW1603 | KH00470T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 16,5 / 13,2 | 15/12 | 25 А 4Р | APM303 | 50 | 5.3 | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 410 | М126 | 74 | 61 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 580 | М126DW | 93 | 74 | 61 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 730 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 22 | 1500 | Kohler KDI1903M | KH00404T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 21,5 / 17,2 | 19,5 / 15,6 | 32 А 4Р | APM303 | 50 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 490 | М126 | 71 | 58 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 660 | М126DW | 93 | 71 | 58 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 800 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 22 C3 | 1500 | Kohler KDI1903M | KH00404T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 21,5 / 17,2 | 19,5 / 15,6 | 32 А 4Р | APM303 | 50 | 5 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 490 | М126 | 71 | 58 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 660 | М126DW | 93 | 71 | 58 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 800 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 27 | 1500 | Kohler KDI2504M | KH00520T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 26 / 21 | 24 / 19 | 40 А 4Р | APM303 | 50 | 7 | 6.3 | 4.7 | 3.1 | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 540 | М126 | 77 | 64 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 710 | М126DW | 93 | 77 | 64 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 860 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 33 | 1500 | Kohler KDI2504TM-30 | KH00462T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 33 / 26 | 30 / 24 | 50 А 4Р | APM303 | 100 | 8.3 | 7.5 | 5.7 | 4 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 585 | М137 | 76 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 773 | М137DW | 240 | 75 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 1486 | М137DW48 | 470 | 75 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 1539 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 33 C3 | 1500 | Kohler KDI2504TM-30-EU | KH00462T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 33 / 26 | 30 / 24 | 50 А 4Р | APM303 | 100 | 8.3 | 7.5 | 5,7 | 4 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 585 | М137 | 76 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 773 | М137DW | 240 | 75 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 1486 | М137DW48 | 470 | 75 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 1539 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 44 | 1500 | Kohler KDI2504TM-40 | KH00602T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 44 / 35 | 40 / 32 | 63 А 4Р | APM303 | 100 | 10.6 | 9.4 | 7.1 | 4.9 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 618 | М137 | 76 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 806 | М137DW | 240 | 75 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 1015 | М137DW48 | 470 | 75 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 1022 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 44 C3 | 1500 | Kohler KDI2504TM-40-EU | KH00602T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 44 / 35 | 40 / 32 | 63 А 4Р | APM303 | 100 | 9.6 | 9.6 | 7.3 | 5.1 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 618 | М137 | 76 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 806 | М137DW | 240 | 75 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 1015 | М137DW48 | 470 | 75 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 1022 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
| K 66 | 1500 | Kohler KDI3404TM | KH00811T | генератор дизельний трифазний | 3ф. 400 / 230 | 66 / 53 | 60 / 48 | 100 А 4Р | APM303 | 100 | 15.9 | 14.6 | 11.3 | 8 | 1,70 x 0,90 x 1,18 | 781 | М137 | 79 | 66 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 978 | М137DW | 240 | 79 | 66 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 1187 | М137DW48 | 470 | 79 | 66 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 1194 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/143/sdmo-kohler-k-16-h_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю від 6 кВА до 66 кВА з двигунами Kohler
Дизельгенератори потужністю 7,5 - 16 кВА з двигунами Mitsubishi: | Модель | Частота обертання, об./хв: | Двигун: | Генератор: | Тип: | Напруга три фази, 50 Гц, "зірка", В: | Потужність максимальна (Stand - by Power), кВА/кВт: | Потужність номінальна (Prime Power), кВА/кВт: | Пульт керування: | Автомат захисту: | Об'єм паливного бака в рамі ДГ, л: | Витрата палива при 110% навантаження, л/год: | Витрата палива при 100% навантаження, л/год: | Витрата палива при 75% навантаження, л/год: | Витрата палива при 50% навантаження, л/год: | Відкрите виконання "Compact": | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Silent": | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в кожусі, кг: | «Silent» noise-insulating design with increased capacity of tank (24 h): | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в кожусі, кг: | img | Описание
| T 9 KM | 1500 | Mitsubishi S3L2-SD | KH00470T | генератор дизельний однофазний | 1ф. 230 | 8,6/8,6 | 7,8/7,8 | APM303 | 40 А 2Р | 50 | - | 3,1 | 2,5 | 2,1 | - | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 396 | М126 | 69 | 56 | 1,75 х 0,78 х 1,23 | 544 | М126DW | 93 | 69 | 56 | 1,80 х 0,78 х 1,39 | 625 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/35/t16k_zoom_47x47.jpg | Дизельні генератори оснащені промисловими двигунами c рідинним охолодженням виробництва Mitsubishi (Японія). Ці двигуни мають мінімальні вимоги до умов експлуатації, якості палива і високу надійність. Всі двигуни Mitsubishi забезпечені передпусковим підігрівом повітря для запуску при низьких температурах. У конструкції реалізовані функції самоочищення форсунок двигуна, автоподогрев повітря для запуску двигуна в холодних умовах.
| T 12 KM | 1500 | Mitsubishi S4L2-SD | KH00404T | генератор дизельний однофазний | 1ф. 230 | 12/12 | 10,9/10,9 | APM303 | 50 А 2Р | 50 | - | 4,4 | 3,4 | 2,6 | - | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 406 | М126 | 71 | 58 | 1,75 х 0,78 х 1,23 | 630 | М126DW | 93 | 71 | 58 | 1,80 х 0,78 х 1,39 | 668 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/35/t12hk_zoom_47x47.jpg | Дизельні генератори оснащені промисловими двигунами c рідинним охолодженням виробництва Mitsubishi (Японія). Ці двигуни мають мінімальні вимоги до умов експлуатації, якості палива і високу надійність. Всі двигуни Mitsubishi забезпечені передпусковим підігрівом повітря для запуску при низьких температурах. У конструкції реалізовані функції самоочищення форсунок двигуна, автоподогрев повітря для запуску двигуна в холодних умовах.
| T12K | 1500 | Mitsubishi S3L2-SD | KH00350T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 11,5/9,2 | 10,5/8,4 | NEXYS | 20 А 4Р | 50 | N/A | 3,1 | 2,5 | 2,1 | - | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 387 | М126 | 70,4 | 60,4 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 557 | М126DW | 93 | 70,4 | 60,4 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 615 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/35/t33k_zoom_47x47.jpg | Дизельні генератори оснащені промисловими двигунами c рідинним охолодженням виробництва Mitsubishi (Японія). Ці двигуни мають мінімальні вимоги до умов експлуатації, якості палива і високу надійність. Всі двигуни Mitsubishi забезпечені передпусковим підігрівом повітря для запуску при низьких температурах. У конструкції реалізовані функції самоочищення форсунок двигуна, автоподогрев повітря для запуску двигуна в холодних умовах.
| T16K | 1500 | Mitsubishi S4L2-SD | KH00470T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 16/12,8 | 14,5/11,6 | NEXYS | 25A 4P | 50 | N/A | 4,4 | 3,4 | 2,6 | - | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 406 | М126 | 70,7 | 60,7 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 554 | М126DW | 93 | 70,7 | 60,7 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 633 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/35/t22k_zoom_47x47.jpg | Дизельні генератори оснащені промисловими двигунами c рідинним охолодженням виробництва Mitsubishi (Японія). Ці двигуни мають мінімальні вимоги до умов експлуатації, якості палива і високу надійність. Всі двигуни Mitsubishi забезпечені передпусковим підігрівом повітря для запуску при низьких температурах. У конструкції реалізовані функції самоочищення форсунок двигуна, автоподогрев повітря для запуску двигуна в холодних умовах.
Дизельгенератори потужністю 20 - 250 кВА з двигунами John Deere: | Модель | Частота обертання, об./хв: | Двигун: | Генератор: | Тип: | Напруга три фази, 50 Гц, "зірка", В: | Потужність максимальна (Stand - by Power), кВА/кВт: | Потужність номінальна (Prime Power), кВА/кВт: | Пульт керування: | Автомат захисту: | Об'єм паливного бака в рамі ДГ, л: | Витрата палива при 110% навантаження, л/год: | Витрата палива при 100% навантаження, л/год: | Витрата палива при 75% навантаження, л/год: | Витрата палива при 50% навантаження, л/год: | Відкрите виконання "Compact": | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Silent": | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в кожусі, кг: | Шумозахисне виконання "Silent" із збільшеним баком (24 ч): | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в кожусі, кг: | Шумозахисне виконання "Silent" із збільшеним баком (48 ч): | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в кожусі, кг: | img | Описание
| J22 | 1500 | John Deere 3069DF120 | KH00404T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 22/17,6 | 20/16 | APM303 | 32 A 4P | 100 | 8,5 | 7 | 5 | 3,6 |  | 1,70 x 0,90 x 1,19 | 720 | М137 | 75 | 63 | 2,08 x 0,96 x 1,42 | 837 | М137DW | 240 | 74,9 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 1046 | М127DW48 | 420 | 74,9 | 65 | 2,16 x 0,97 x 1,63 | 1135 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/generator-sdmo-john-deere_zoom_width_130.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J33 | 1500 | John Deere 3029DF120120 | KH00462T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 33/26,4 | 30/24 | Nexys | 50 A 4P | 100 | 8,5 | 7 | 5 | 3,6 |  | 1,70 x 0,90 x 1,22 | 740 | М137 | 74,9 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 1051 | М137DW | 240 | 74,9 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 1058 | М137DW48 | 420 | 74,9 | 65 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 1058 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j22_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J44 | 1500 | John Deere 3029TF120120120 | KH00602T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 44/35,2 | 40/32 | Nexys | 80 A 4P | 100 | 10,8 | 9,8 | 7,5 | 5,3 |  | 1,70 x 0,90 x 1,22 | 820 | М137 | 76 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 893 | М137DW | 240 | 73,4 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 1102 | М137DW48 | 470 | 76 | 63 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 1109 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j275k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J66 | 1500 | John Deere 4045TSG20 | KH00811T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 66/52,8 | 60/48 | Nexys | 100 A 4P | 190 | 21,5 | 20 | 15,2 | 10,5 |  | 1,95 x 1,09 x 1,46 | 908 | М138 | 78 | 66 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 1246 | М138DW | 500 | 77 | 66 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 1553 | M138DW48 | 825 | 77 | 66 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 1592 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j200k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J66C3 | 1500 | John Deere 4045TSG20 | KH00811T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 66/52,8 | 60/48 | Nexys | 100 A 4P | 190 | 21,5 | 20 | 15,2 | 10,5 |  | 1,95 x 1,09 x 1,46 | 908 | М138 | 78 | 66 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 1246 | М138DW | 500 | 77 | 66 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 1553 | M138DW48 | 825 | 77 | 66 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 1592 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j165k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J88 | 1500 | John Deere 4045TSG20 | KH00590T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 88/70,4 | 80/64 | Nexys | 125 A 4P | 190 | 21,5 | 20 | 15,2 | 10,5 |  | 1,95 x 1,09 x 1,46 | 980 | М138 | 79,5 | 67 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 1325 | М138DW | 500 | 78 | 67 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 1623 | M138DW48 | 825 | 79,5 | 70 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 1662 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j130k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J110 | 1500 | John Deere 4045HSG20 | KH00753T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 110/88 | 100/80 | Nexys | 160 A 3P | 190 | 25,5 | 23,5 | 16,5 | 11 |  | 1,95 x 1,09 x 1,46 | 1110 | М138 | 80 | 68 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 1335 | М138DW | 505 | 77 | 67 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 1630 | M138DW48 | 825 | 77 | 67 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 1740 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j110k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J110C3 | 1500 | John Deere 4045HFS87 | KH00753T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 110/88 | 100/80 | APM303 | 160 A 3P | 190 | 24,3 | 24,3 | 17,9 | 11,9 |  | 1,95 x 1,09 x 1,46 | 1120 | М138 | 78 | 66 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 1345 | М138DW | 500 | 77 | 66 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 1640 | M138DW48 | 825 | 77 | 66 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 1680 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j88k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J130K | 1500 | John Deere 6068TF220 | Leroy Somer 44.2S7 | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 130/104 | 118,2/94,5 | Nexys | 250 A 3P | 340 | 129 | 26 | 18,5 | 13,5 |  | 2,37 x 1,11 x 1,48 | 1570 | М226 | 77,6 | 67,6 | 3,51 x 1,20 x 1,83 | 216 | М226DW | 868 | 77,6 | 67,6 | 3,56 x 1,20 x 2,18 | 2560 | M226DW48 | 1630 | 77,6 | 67,6 | 3,51 х 1,20 х 2,36 | 2728 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j77k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J165K | 1500 | John Deere 6068HF120-153 | Leroy Somer 44.2M95 | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 165/132 | 150/120 | Nexys | 250 A 3P | 340 | 36,5 | 33,5 | 25 | 17 |  | 2,37 x 1,11 x 1,47 | 1578 | М226 | 78,6 | 68,8 | 3,51 x 1,20 x 1,83 | 2198 | М226DW | 868 | 78,6 | 68,8 | 3,56 x 1,20 x 2,18 | 2623 | M226DW48 | 1630 | 78,6 | 68,8 | 3,51 х 1,20 х 2,36 | 2816 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j66k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J165C3 | 1500 | John Deere 6068HFS85 | KH01340T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 165/132 | 150/120 | APM303 | 250 A 3P | 340 | 37,9 | 34,9 | 24,5 | 18 |  | 2,37 x 1,11 x 1,55 | 1578 | М226 | 78,6 | 68,8 | 3,51 x 1,20 x 1,83 | 2198 | М226DW | 868 | 78,6 | 68,8 | 3,56 x 1,20 x 2,18 | 2648 | M226DW48 | 1630 | 78,6 | 68,8 | 3,51 х 1,20 х 2,36 | 2816 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j44k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J200K | 1500 | John Deere 6068HF120-183 | Leroy Somer 46.2M3 | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 200/160 | 181,8/145,5 | Nexys | 360 A 3P | 340 | 45,2 | 40,8 | 31,3 | 20,5 |  | 2,37 x 1,11 x 1,48 | 1730 | М226 | 79,4 | 69 | 3,51 x 1,20 x 1,83 | 2320 | М226DW | 868 | 79,4 | 69 | 3,56 x 1,20 x 2,18 | 2713 | M226DW48 | 1630 | 79,4 | 69 | 3,51 х 1,20 х 2,36 | 2978 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j33_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J220K | 1500 | John Deere 6068HSG22 | KH01220T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 220/176 | 200/160 | APM303 | 360 A 3P | 340 | 49,3 | 44,6 | 35,1 | 23,1 |  | 2,37 х 1,11 х 1,47 | 1715 | М226 | 78,6 | 68,6 | 3,51 x 1,20 x 1,83 | 2346 | М226DW | 868 | 78,6 | 68,6 | 3,56 x 1,20 x 2,18 | 2812 | M226DW48 | 1630 | 78,6 | 68,6 | 3,51 х 1,20 х 2,36 | 2962 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j300k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J220C3 | 1500 | John Deere 6068HFS86 | KH01220T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 220/176 | 200/160 | APM303 | 360 A 3P | 340 | 48,6 | 46 | 37,6 | 26,1 |  | 2,37 х 1,11 х 1,55 | 1756 | М226 | 78,6 | 68,6 | 3,51 x 1,20 x 1,83 | 2366 | М226DW | 868 | 78,6 | 68,6 | 3,56 x 1,20 x 2,18 | 2811 | M226DW48 | 1630 | 78,6 | 68,6 | 3,51 х 1,20 х 2,36 | 2961 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j200k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
| J250K | 1500 | John Deere 6068HFS55-228 | KH01180T | генератор дизельний трифазний | 400/230 | 250/200 | 227/182 | APM303 | 400 A 3P | 340 | 51,4 | 47,1 | 35,9 | 24,4 |  | 2,37 х 1,11 х 1,48 | 1800 | М226 | 82 | 71 | 3,51 x 1,20 x 1,83 | 2400 | М226DW | 868 | 82 | 71 | 3,56 x 1,20 x 2,18 | 2740 | M226DW48 | 1630 | 82 | 71 | 3,51 х 1,20 х 2,36 | 2800 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/36/j110k_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 20 кВА до 250 кВА. Застосовувані двигуни: John Deere (CIF). Двигуни John Deere мають низьку степер турбонаддува, що забезпечує хороші можливості генератора SDMO по прийому навантаження. Дизельні генеартори SDMO призначені для постійного і резервного електропостачання.
Дизельгенератори потужністю 275-770 кВА з двигунами Volvo Penta: | Модель | Частота обертання, об./хв: | Двигун: | Генератор: | Тип: | Напруга три фази, 50 Гц, "зірка", В: | Потужність максимальна (Stand - by Power), кВА/кВт: | Потужність номінальна (Prime Power), кВА/кВт: | Пульт керування: | Автомат захисту: | Об'єм паливного бака в рамі ДГ, л: | Витрата палива при 110% навантаження, л/год: | Витрата палива при 100% навантаження, л/год: | Витрата палива при 75% навантаження, л/год: | Витрата палива при 50% навантаження, л/год: | Відкрите виконання "Compact": | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Silent": | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в кожусі, кг: | Шумозахисне виконання "Silent" із збільшеним баком (24 ч): | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в кожусі, кг: | Шумозахисне виконання "Silent" із збільшеним баком (48 ч): | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в кожусі, кг: | img | Описание
| V275C2 | 1500 | Volvo-Penta TAD734GE | Leroy Somer 46.2L6 | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 275 / 220 | 250 / 200 | Telys | 400 A 3P | 390 | 59,6 | 53,4 | 42,6 | 30,5 |  | 2,90 х 1,30 х 1,59 | 2172 | M227 | 77,8 | 67,8 | 4,00 х1,38 х 2,15 | 3102 | M227DW | 950 | 77,8 | 67,8 | 4,06 x 1,38 x 2,34 | 3850 | M227DW48 | 2130 | 77,8 | 67,8 | 4,06 x 1,38 x 2,62 | 3815 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v630c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
| V350C2 | 1500 | Volvo-Penta TAD1341GE | KH02100T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 350 / 280 | 318,2 / 254,5 | APM403 | 630 A 3P | 470 | 69,2 | 62,9 | 48,2 | 33,3 |  | 3,16 х 1,34 х 1,81 | 3103 | M228 | 81 | 71 | 4,48 х 1,41 х 2,43 | 4035 | M228DW | 1368 | 81 | 71 | 4,53 х 1,41 х 2,70 | 4588 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v550c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
| V400C2 | 1500 | Volvo-Penta TAD1342GE | KH02101T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 387 / 310 | 352 / 281 | APM403 | 630 A 3P | 470 | 77,1 | 70,3 | 53,3 | 37 |  | 3,16 х 1,34 х 1,81 | 3103 | M228 | 79,7 | 70 | 4,48 х 1,41 х 2,43 | 4082 | M228DW | 1368 | 79,7 | 70 | 4,53 х 1,41 х 2,70 | 4612 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v220c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
| V440C2 | 1500 | Volvo-Penta TAD1344GE | KH01741T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 440 / 352 | 400 / 320 | Telys | 630 A 3P | 470 | 91,5 | 82,8 | 63,1 | 42,7 |  | 3,16 х 1,34 х 1,81 | 3110 | M228 | 79,7 | 70 | 4,48 х 1,41 х 2,43 | 4210 | M228DW | 1368 | 81 | 71 | 4,53 х 1,41 х 2,70 | 4740 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v500c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
| V500C2 | 1500 | Volvo-Penta TAD1345GE | KH02070T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 500 / 400 | 454,5 / 363,6 | APM403 | 800 A 3P | 500 | 101,7 | 91,8 | 69,24 | 46,6 |  | 3,16 x 1,34 x 1,81 | 3250 | M228 | 81 | 71 | 4,48 х 1,41 х 2,43 | 4360 | M228DW | 1368 | 81 | 71 | 4,53 х 1,41 х 2,70 | 4910 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v440c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
| V550C2 | 1500 | Volvo-Penta TAD1641GE | KH02450T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 550 /440 | 500 / 400 | APM403 | 800 A 3P | 500 | 112,56 | 102,05 | 75,38 | 51,02 |  | 3,47 х 1,56 х 2,04 | 3620 | M229 | 76 | 66 | 5,03 х 1,56 х 2,44 | 4870 | M229DW | 1770 | 76 | 66 | 5,08 х 1,56 х 2,70 | 5500 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v410c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
| V550C3 | 1500 | Volvo-Penta TAD1651GE | KH02450T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 550 /440 | 500 / 400 | APM403 | 800 A 3P | 500 | 113,9 | 102,7 | 79,8 | 55 |  | 3,47 х 1,56 х 2,04 | 3650 | M230 | 81 | 71 | 5,03 х 1,69 х 2,67 | 5170 | M230DW | 1950 | 81 | 71 | 5,08 х 1,69 х 2,70 | 5780 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v375c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
| V650C2 | 1500 | Volvo-Penta TAD1642GE | KH02880T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 650 / 520 | 591 / 473 | APM403 | 1250 A 3P | 610 | 132,9 | 119,6 | 88,4 | 58,9 |  | 3,47 x 1,63 x 2,10 | 3780 | M230 | 80 | 70 | 5,03 х 1,69 х 2,66 | 5300 | M230DW | 1950 | 80 | 70 | 5,08 х 1,69 х 2,93 | 5910 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v350c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
| V715C2 | 1500 | Volvo-Penta TWD1644GE | KH02401T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 715 / 572 | 650 / 520 | APM403 | 1250 A 3P | 610 | 143 | 130,7 | 98 | 66 |  | 3,47 x 1,63 x 2,05 | 4060 | M230 | 85,2 | 75,2 | 5,03 х 1,69 х 2,67 | 5590 | M230DW | 1950 | 85,2 | 75,2 | 5,08 х 1,69 х 2,93 | 6180 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v275c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
| V770C2 | 1500 | Volvo-Penta TWD1645GE | KH02850T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 770 / 616 | 700 / 560 | APM403 | 1250 A 3P | 610 | 157,2 | 143,7 | 107,7 | 73,6 |  | 3,47 x 1,63 x 2,05 | 4270 | M230 | 85,2 | 75,2 | 5,03 х 1,69 х 2,67 | 5790 | M230DW | 1950 | 85,2 | 75,2 | 5,08 х 1,69 х 2,93 | 6380 | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/37/v700c2_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 770 кВА. Застосовувані двигуни: Volvo. Двигуни Volvo в генераторах SDMO володіють високою економічністю, відмінними екологічними характеристиками (відповідають 2-ої стадії Європейської Директиви щодо викидів для промислових установок) та великим моторесурсом. Генератори дизельні призначені для постійного і резервного електропостачання.
Дизельгенератори потужністю 275-830 кВА з двигунами Doosan (Корея): | Модель | Частота обертання, об./хв: | Двигун: | Генератор: | Тип: | Напруга три фази, 50 Гц, "зірка", В: | Потужність максимальна (Stand - by Power), кВА/кВт: | Потужність номінальна (Prime Power), кВА/кВт: | Пульт керування: | Автомат захисту: | Об'єм паливного бака в рамі ДГ, л: | Витрата палива при 110% навантаження, л/год: | Витрата палива при 100% навантаження, л/год: | Витрата палива при 75% навантаження, л/год: | Витрата палива при 50% навантаження, л/год: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Silent": | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в кожусі, кг: | Шумозахисне виконання "Silent" із збільшеним баком (24 ч): | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Вага в кожусі, кг: | Габарити (ДхШхВ), м: | img | Описание
| D330 | 1500 | Doosan P126TI-II | KH01720T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 330 / 264 | 300 / 240 | APM303 | 630 A 3P | 470 | 77.6 | 63.1 | 47 | 31.3 | 3,16 x 1,34 x 1,59 | 2440 | M228 | 81 | 71 | 4,48 x 1,41 x 2,43 | 3540 | M228DW | 1368 | 81 | 71 | 4060 | 4,53 x 1,41 x 2,70 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/38/d330_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 830 кВА. Застосовувані двигуни: Doosan (Корея). Двигуни Doosan - проста конструкції двигуна з класичним ТНВД, простота обслуговування і низька вартість запчастин. ДГУ призначені для постійного і резервного електропостачання.
| D440 | 1500 | Doosan P158LE | KH01483T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 440 / 352 | 400 / 320 | APM403 | 630 A 3P | 500 | 102.9 | 89.3 | 65.1 | 43.9 | 3,47 x 1,50 x 1,83 | 2942 | M229 | 85 | 75 | 5,03 x 1,56 x 2,44 | 4125 | M229DW | 1770 | 85 | 75 | 4915 | 5,08 x 1,56 x 2,70 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/38/d440_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 830 кВА. Застосовувані двигуни: Doosan (Корея). Двигуни Doosan - проста конструкції двигуна з класичним ТНВД, простота обслуговування і низька вартість запчастин. ДГУ призначені для постійного і резервного електропостачання.
| D550 | 1500 | Doosan DP158LDF | KH01982T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 550 / 440 | 500 / 400 | APM403 | 800 A 3P | 500 | 127.8 | 115.1 | 83.4 | 55.1 | 3,47 x 1,50 x 1,82 | 3220 | M229 | 84 | 74 | 5,03 x 1,56 x 2,44 | 4257 | M229DW | 1770 | 84 | 74 | 5044 | 5,08 x 1,56 x 2,70 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/38/d550_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 830 кВА. Застосовувані двигуни: Doosan (Корея). Двигуни Doosan - проста конструкції двигуна з класичним ТНВД, простота обслуговування і низька вартість запчастин. ДГУ призначені для постійного і резервного електропостачання.
| D630 | 1500 | DP180LA | KH02712T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 630 / 504 | 573 / 458 | APM403 | 1 250 A 3P | 610 | 135.4 | 123.6 | 94.2 | 64.8 | 3,47 x 1,63 x 1,97 | 3465 | M230 | 88 | 78 | 5,03 x 1,69 x 2,67 | 5146 | M230DW | 1950 | 88 | 78 | 5853 | 5,08 x 1,69 x 2,92 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/38/d700_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 830 кВА. Застосовувані двигуни: Doosan (Корея). Двигуни Doosan - проста конструкції двигуна з класичним ТНВД, простота обслуговування і низька вартість запчастин. ДГУ призначені для постійного і резервного електропостачання.
| D700 | 1500 | Doosan DP180LB | KH02953T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 697 / 558 | 634 / 507 | APM403 | 1250 A 3P | 610 | 149.5 | 136.4 | 103.8 | 71.2 | 3,47 x 1,63 x 2,16 | 3700 | M230 | 88 | 78 | 5,03 x 1,69 x 2,66 | 5381 | M230DW | 1950 | 88 | 78 | 6099 | 5,08 x 1,69 x 2,92 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/38/d330_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 830 кВА. Застосовувані двигуни: Doosan (Корея). Двигуни Doosan - проста конструкції двигуна з класичним ТНВД, простота обслуговування і низька вартість запчастин. ДГУ призначені для постійного і резервного електропостачання.
| D830 | 1500 | Doosan DP222LC | KH03544T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 697 / 558 | 634 / 507 | APM403 | 1250 A 3P | 610 | 172.8 | 161 | 119.1 | 79.3 | 3,47 x 1,63 x 2,19 | 4080 | M230 | 88 | 78 | 5,03 x 1,69 x 2,66 | 5720 | M230DW | 1950 | 88 | 78 | 6410 | 5,08 x 1,69 x 2,92 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/38/d440_zoom_47x47.jpg | Дизель-генератори SDMO потужністю від 275 кВА до 830 кВА. Застосовувані двигуни: Doosan (Корея). Двигуни Doosan - проста конструкції двигуна з класичним ТНВД, простота обслуговування і низька вартість запчастин. ДГУ призначені для постійного і резервного електропостачання.
Дизельні генератори потужністю 1250-2500 кВА з двигунами Mitsubishi: | Модель | Частота обертання, об./хв: | Двигун: | Генератор: | Тип: | Напруга три фази, 50 Гц, "зірка", В: | Потужність максимальна (Stand - by Power), кВА/кВт: | Потужність номінальна (Prime Power), кВА/кВт: | Вихідний струм, А: | Пульт керування: | Витрата палива при 110% навантаження, л/год: | Витрата палива при 100% навантаження, л/год: | Витрата палива при 75% навантаження, л/год: | Витрата палива при 50% навантаження, л/год: | Відкрите виконання "Compact" (без бака): | Радіатор охолодження двигуна: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Silent" (зовнішній глушник): | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Super Silent" (зовнішній глушник): | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | img | Описание
| T 1250 | 1500 | Mitsubishi S12R-PTA-3 | KH04070T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1250 / 1000 | 1136 / 909 | 1804 | APM403 | 266 | 244 | 189 | 135 |  | механічний | 4,31 x 2,00 x 2,29 | 10230 | M428SI | 89 | 80 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 12430 | M428SSI | 1035 | 86 | 77 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 12570 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1400_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 1400 | 1500 | Mitsubishi S12R-PTA-3 | KH04830T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1403 / 1122,4 | 1275,5 / 1020,4 | 2025 | APM403 | 300 | 271 | 208 | 151 |  | механічний | 4,33 x 2,00 x 2,37 | 10500 | M428SI | 89 | 80 | 6,80 x 2,16 x 3,93 | 12700 | M428SSI | 1035 | 86 | 77 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 12850 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1540_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 1400-50C | 1500 | Mitsubishi S12R-PTA-3 | KH03890T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 1250 / 1000 | 1804 | APM403 | 300 | 271 | 208 | 151 | - | механічний | 4,86 x 2,29 x 2,58 | 10600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1650c_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 1540 | 1500 | Mitsubishi S12R-PTA2 | KH05520T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1540 / 1232 | 1400 / 1120 | 2223 | APM403 | 321 | 288 | 218 | 155 | - | механічний | 4,40 x 2,00 x 2,37 | 10800 | M428SI | 89 | 80 | 6,80 x 2,16 x 3,93 | 13010 | M428SSI | 1035 | 86 | 77 | 6,80 x 2,16 x 3,93 | 13150 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1900_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 1650 | 1500 | Mitsubishi S12R-PTAA2 | KH04450T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1650 / 1320 | 1500 / 1200 | 2382 | APM403 | 360 | 320 | 240 | 170 | - | механічний | 4,98 x 2,24 x 2,45 | 11150 | - | - | - | - | - | ISO20SSI | 500 | 85 | 76 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16800 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t2100_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 1650 C | 1500 | Mitsubishi S12R-F1PTAW2 | KH04450T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1650 / 1320 | 1500 / 1200 | 2382 | APM403 | 360 | 320 | 240 | 170 | - | механічний | 5,09 x 2,20 x 2,39 | 12153 | ISO20 | 98 | 89 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 16910 | ISO20SSI | 500 | 85 | 76 | 9,17 x 2,44 x 2,90 | 17480 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t2200_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 1650-50C | 1500 | Mitsubishi S12R-PTAA2 | KH05090T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 1500 / 1200 | 2382 | APM403 | 360 | 320 | 240 | 170 | - | механічний | 4,44 x 2,24 x 2,46 | 10870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1650c_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 1900 | 1500 | Mitsubishi S16R-PTA | KH04402T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1900 / 1520 | 1727,3 / 1381,8 | 2742 | APM403 | 386.9 | 348.3 | 259.9 | 179.3 | - | механічний | 5,52 x 2,29 x 2,48 | 12979 | - | - | - | - | - | ISO40 | 500 | 91 | 83 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1400_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 1900 50C | 1500 | Mitsubishi S16R-PTA | KH04402T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 1650 / 1320 | 2382 | APM403 | 386.9 | 348.3 | 259.9 | 179.3 | - | механічний | 5,52 x 2,29 x 2,48 | 12979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1900_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 2100 | 1500 | Mitsubishi S16R-PTA2 | KH04403T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2100 / 1680 | 1909,1 / 1527,3 | 3031 | APM403 | 440.1 | 400.1 | 314.5 | 227.8 | - | механічний | 5,60 x 2,29 x 2,48 | 12979 | - | - | - | - | - | ISO40 | 500 | 92 | 84 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 22890 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t2100_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 2100-50C | 1500 | Mitsubishi S16R-PTA2 | KH04972T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 1838 / 1470 | - | APM403 | 440.1 | 400.1 | 314.5 | 227.8 | - | електричний | 6,68 x 2,74 x 2,82 | 17234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t2200_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 2200 | 1500 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | KH04973T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2255 / 1804 | 2050 / 1640 | 3255 | APM403 | 472.2 | 416.8 | 317.1 | 220.6 | - | механічний | 5,60 x 2,29 x 2,56 | 14215 | - | - | - | - | - | ISO40 | 500 | 93 | 85 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 23090 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1900_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 2200 C | 1500 | Mitsubishi S16R-F1PTAW2 | KH04973T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2200 / 1760 | 2000 / 1600 | 3176 | APM403 | 490.2 | 441.5 | 326.4 | 221.8 | - | електричний | 4,58 x 1,90 x 2,39 | 12160 | - | - | - | - | - | ISO40 | 500 | 93 | 85 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 22760 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1400_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 2200 C-50C | 1500 | Mitsubishi S16R-F1PTAW2 | KH05793T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 2000 / 1600 | - | APM403 | 490.2 | 441.5 | 326.4 | 221.8 | - | електричний | 6,84 x 3,15 x 2,92 | 17217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1540_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
| T 2500 | 1500 | Mitsubishi S16R2-PTAW | KH05793T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2500 / 2000 | 2273 / 1818 | 3609 | APM403 | 558.3 | 498.3 | 370.2 | 250.3 | - | механічний | 6,09 x 2,36 x 2,82 | 15500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/104/t1400_zoom_47x47.jpg | Дизельна трифазна електростанція високої потужності.Стаціонарні дизельні генератори потужністю від 1250 кВА до 2500 кВА на базі промислових двигунів Mitsubishi (Японія) призначена для експлуатації в тяжких умовах і важкодоступних місцях. Двигуни Mitsubishi імют досить просту конструкцію, щодо невибагливі до якості палива і прості в обслуговуванні. Двигуни зроблені з високоякісних матеріалів і відповідають останнім нормам двигунобудування, управляються мікропроцесорами.
Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler: | Модель | Частота обертання, об./хв: | Двигун: | Генератор: | Тип: | Напруга три фази, 50 Гц, "зірка", В: | Потужність максимальна (Stand - by Power), кВА/кВт: | Потужність номінальна (Prime Power), кВА/кВт: | Пульт керування: | Витрата палива при 110% навантаження, л/год: | Витрата палива при 100% навантаження, л/год: | Витрата палива при 75% навантаження, л/год: | Витрата палива при 50% навантаження, л/год: | Витрата палива при 25% навантаження, л/год: | Радіатор охолодження двигуна: | Об'єм паливного бака в рамі ДГ, л: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Silent": | : | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Шумозахисне виконання "Super Silent": | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | Контейнерне виконання «Silent»: | Об'єм паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага в контейнері, кг: | Контейнерне виконання "Super silent": | Обсяг паливного бака, л: | Рівень шуму на відстані 1 м, дБ: | Рівень шуму на відстані 7 м, дБ: | Габарити (ДхШхВ), м: | Вага, кг: | img | Описание
| KD 800-E | 1500 | Kohler KD27V12-5AES | KH03544T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 800 / 640 | 727 / 582 | APM403 | 163,6 | 150 | 117,3 | 83,8 | 46,1 | вбудований | 500 | 4,19 x 1,50 x 2,28 | 5470 | M427SI | 1035 | 86 | 77 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8300 | M428SSI | 1035 | 82 | 73 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8500 | ISO20SI | 500 | 84 | 75 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 11210 | ISO20SSI | 500 | 75 | 66 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 11800 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 800-F | 1500 | Kohler KD27V12-5AFS | KH03544T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 800 / 640 | 727 / 582 | APM403 | 163,5 | 150,1 | 110,7 | 76,4 | 42,5 | вбудований | 500 | 4,19 x 1,50 x 2,28 | 5470 | M427SI | 1035 | 86 | 77 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8300 | M428SSI | 1035 | 82 | 73 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8500 | ISO20SI | 500 | 84 | 75 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 11210 | ISO20SSI | 500 | 75 | 66 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 11800 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 900-E | 1500 | Kohler KD27V12-5BES | KH02970T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 900 / 720 | 818 / 654 | APM403 | 180,5 | 164 | 127,3 | 91,6 | 50,2 | вбудований | 500 | 4,19 x 1,50 x 2,28 | 5680 | M427SI | 1035 | 86 | 77 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8400 | M428SSI | 1035 | 82 | 73 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8600 | ISO20SI | 500 | 84 | 75 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 11420 | ISO20SSI | 500 | 75 | 66 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 12010 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 900-F | 1500 | Kohler KD27V12-5BFS | KH02970T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 900 / 720 | 818 / 654 | APM403 | 179,6 | 164 | 121,7 | 83,5 | 46,1 | вбудований | 500 | 4,19 x 1,50 x 2,28 | 5680 | M427SI | 1035 | 86 | 77 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8400 | M428SSI | 1035 | 82 | 73 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8600 | ISO20SI | 500 | 84 | 75 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 11420 | ISO20SSI | 500 | 75 | 66 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 12010 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1000-E | 1500 | Kohler KD27V12-5CES | KH03450T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1000 / 800 | 909 / 727 | APM403 | 215 | 188,7 | 144,1 | 103,1 | 56,9 | вбудований | 500 | 4,19 x 1,72 x 2,28 | 6040 | M427SI | 1035 | 86 | 77 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8800 | M428SSI | 1035 | 82 | 73 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8900 | ISO20SI | 500 | 86 | 77 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 11780 | ISO20SSI | 500 | 77 | 68 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 12370 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1000-F | 1500 | Kohler KD27V12-5CES | KH03450T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1000 / 800 | 909 / 727 | APM403 | 202,4 | 187,6 | 137,4 | 94,2 | 51,7 | вбудований | 500 | 4,19 x 1,72 x 2,28 | 6040 | M427SI | 1035 | 86 | 77 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8800 | M428SSI | 1035 | 82 | 73 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 8900 | ISO20SI | 500 | 86 | 77 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 11780 | ISO20SSI | 500 | 77 | 68 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 12370 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1100-E | 1500 | Kohler KD27V12-5DES | KH03860T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1000 / 800 | 909 / 727 | APM403 | 226,1 | 204,2 | 154,9 | 109,7 | 60,9 | вбудований | 500 | 4,19 x 1,72 x 2,28 | 6180 | M427SI | 1035 | 87 | 78 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 9000 | M428SSI | 1035 | 82 | 73 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 9200 | ISO20SI | 500 | 86 | 77 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 11920 | ISO20SSI | 500 | 77 | 68 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 12510 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1100-F | 1500 | Kohler KD27V12-5DFS | KH03860T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1000 / 800 | 1000 / 800 | APM403 | 221,5 | 202,4 | 148,1 | 101,3 | 55 | вбудований | 500 | 4,19 x 1,72 x 2,28 | 6230 | M427SI | 1035 | 87 | 78 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 9100 | M428SSI | 1035 | 82 | 73 | 6,40 x 2,16 x 2,75 | 9200 | ISO20SI | 500 | 86 | 77 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 12070 | ISO20SSI | 500 | 77 | 68 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 12660 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1100-F-50C | 1500 | Kohler KD27V12-5DFS | KH04070T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 1000 / 800 | APM403 | 221.5 | 202.4 | 148.1 | 101.3 | 55 | вбудований | 500 | 4,67 x 1,90 x 2,28 | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1250-E | 1500 | Kohler KD36V16-5AES | KH04070T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 1250 / 1000 | APM403 | 258.1 | 237 | 184.9 | 128 | 68.1 | вбудований | 500 | 4,67 x 1,90 x 2,38 | 8300 | M428SI | 1035 | 88 | 79 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 10600 | M428SSI | 1035 | 84 | 75 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 10700 | ISO20SI | 432 | 91 | 82 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 15800 | ISO20SSI | 432 | 85 | 76 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16700 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1250-F | 1500 | Kohler KD36V16-5AFS | KH04070T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1250 / 1000 | 1136 / 909 | APM403 | 255.5 | 233.5 | 172.4 | 117.9 | 64.3 | вбудований | 500 | 4,67 x 1,90 x 2,38 | 8300 | M428SI | 1035 | 88 | 79 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 10600 | M428SSI | 1035 | 84 | 75 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 10700 | ISO20SI | 432 | 91 | 82 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 15800 | ISO20SSI | 432 | 85 | 76 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16700 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1400-E | 1500 | Kohler KD36V16-5BES | KH04830T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1420 / 1136 | 1291 / 1033 | APM403 | 285.5 | 262.2 | 206.6 | 141 | 75.8 | вбудований | 500 | 4,67 x 1,90 x 2,38 | 8600 | M428SI | 1035 | 88 | 79 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 10800 | M428SSI | 1035 | 85 | 76 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 11000 | ISO20SI | 432 | 91 | 82 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 15800 | ISO20SSI | 432 | 85 | 76 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16700 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1400-F | 1500 | Kohler KD36V16-5BFS | KH04830T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1420 / 1136 | 1291 / 1033 | APM403 | 285.5 | 259.5 | 191.7 | 130.4 | 70.5 | вбудований | 500 | 4,67 x 1,90 x 2,38 | 8600 | M428SI | 1035 | 88 | 79 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 10800 | M428SSI | 1035 | 85 | 76 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 11000 | ISO20SI | 432 | 91 | 82 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 15800 | ISO20SSI | 432 | 85 | 76 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16700 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1400-F-50C | 1500 | Kohler KD36V16-5BFS | KH05520T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 1291 / 1033 | APM403 | 285.5 | 259.5 | 191.7 | 130.4 | 70.5 | вбудований | 432 | 4,87 x 2,13 x 2,47 | 9440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1500-E | 1500 | Kohler KD36V16-5CES | KH05520T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1540 / 1232 | 1400 / 1120 | APM403 | 305.8 | 278 | 222.4 | 149.7 | 78.8 | вбудований | 500 | 4,67 x 1,90 x 2,38 | 8900 | M428SI | 1035 | 88 | 79 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 11100 | M428SSI | 1035 | 85 | 76 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 11300 | ISO20SI | 432 | 91 | 82 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 15800 | ISO20SSI | 432 | 85 | 76 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16700 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1500-F | 1500 | Kohler KD36V16-5CFS | KH05520T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1540 / 1232 | 1400 / 1120 | APM403 | 307.4 | 279.4 | 205.3 | 139.7 | 75.2 | вбудований | 500 | 4,67 x 1,90 x 2,38 | 8900 | M428SI | 1035 | 88 | 79 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 11100 | M428SSI | 1035 | 85 | 76 | 6,80 x 2,16 x 2,75 | 11300 | ISO20SI | 432 | 91 | 82 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 15800 | ISO20SSI | 432 | 85 | 76 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16700 | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1650-E | 1500 | Kohler KD45V20-5DES | KH03850T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1650 / 1320 | 1500 / 1200 | APM403 | 335.6 | 306.7 | 245.4 | 171.5 | 94.5 | вбудований | 500 | 5,09 x 2,12 x 2,48 | 10100 | ISO20SI | 465 | 88 | 79 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 15900 | ISO20SSI | 465 | 81 | 72 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1650-F | 1500 | Kohler KD45V20-5DFS | KH03850T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1650 / 1320 | 1500 / 1200 | APM403 | 335.6 | 308.2 | 231.2 | 157.2 | 85.6 | вбудований | 500 | 5,09 x 2,12 x 2,48 | 10100 | ISO20SI | 465 | 88 | 79 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 15900 | ISO20SSI | 465 | 81 | 72 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1800-E | 1500 | Kohler KD45V20-5EES | KH04590T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1800 / 1440 | 1636 / 1309 | APM403 | 356.7 | 324.3 | 263.1 | 184.5 | 100.7 | вбудований | 500 | 5,09 x 2,12 x 2,48 | 10700 | ISO20SI | 465 | 88 | 79 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 16400 | ISO20SSI | 465 | 81 | 72 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 1800-F | 1500 | Kohler KD45V20-5EFS | KH04590T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 1800 / 1440 | 1636 / 1309 | APM403 | 354.9 | 324.3 | 241.1 | 164.7 | 89.3 | вбудований | 500 | 5,09 x 2,12 x 2,48 | 10700 | ISO20SI | 465 | 88 | 79 | 6,06 x 2,44 x 2,90 | 16400 | ISO20SSI | 465 | 81 | 72 | 9,14 x 2,44 x 2,90 | 16900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2000-E | 1500 | Kohler KD62V12-5AES | KH04404T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2000 / 1600 | 1818 / 1454 | APM403 | 436.6 | 395 | 299 | 213.1 | 123.6 | виносний | 500 | 4,74 x 2,10 x 2,56 | 14938 | CPU40SI | 500 | 86 | 78 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 29020 | CPU40SSI | 500 | 80 | 72 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 29570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2000-F | 1500 | Kohler KD62V12-5AFS | KH04404T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2000 / 1600 | 1818 / 1454 | APM403 | 384 | 358.3 | 274.2 | 194.8 | 113.5 | виносний | 500 | 4,74 x 2,11 x 2,56 | 14938 | CPU40SI | 500 | 86 | 78 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 29020 | CPU40SSI | 500 | 80 | 72 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 29570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2250-E | 1500 | Kohler KD62V12-5BES | KH04974T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2250 / 1800 | 2045 / 1636 | APM403 | 493.5 | 444.5 | 331.8 | 233.6 | 133.3 | виносний | 500 | 4,74 x 2,10 x 2,56 | 15186 | CPU40SI | 500 | 86 | 78 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 29270 | CPU40SSI | 500 | 80 | 72 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 29820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2250-F | 1500 | Kohler KD62V12-5BFS | KH04974T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2250 / 1800 | 2045 / 1636 | APM403 | 427.5 | 399 | 302.4 | 214 | 123 | виносний | 500 | 4,74 x 2,10 x 2,56 | 15186 | CPU40SI | 500 | 86 | 78 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 29270 | CPU40SSI | 500 | 80 | 72 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 29820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2500-E | 1500 | Kohler KD62V12-5CES | KH05794T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2500 / 2000 | 2273 / 1818 | APM403 | 533.2 | 487 | 367 | 256.1 | 147 | виносний | 500 | 4,74 x 2,10 x 2,56 | 15637 | CPU40SI | 500 | 86 | 78 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 30130 | CPU40SSI | 500 | 80 | 72 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 30801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2500-F | 1500 | Kohler KD62V12-5CFS | KH05794T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2500 / 2000 | 2273 / 1818 | APM403 | 475.1 | 448 | 330.8 | 234.3 | 133.8 | виносний | 500 | 4,74 x 2,10 x 2,56 | 15637 | CPU40SI | 500 | 86 | 78 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 30130 | CPU40SSI | 500 | 80 | 72 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 30801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2500-F-50C | 1500 | Kohler KD62V12-5CFS | KH08560T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 2275 / 1820 | APM403 | 475.1 | 448 | 330.8 | 234.3 | 133.8 | виносний | 500 | 4,74 x 2,10 x 2,56 | 17045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2800-E | 1500 | Kohler KD62V12-5DES | KH08560T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2800 / 2240 | 2545 / 2036 | APM403 | 571.8 | 527.5 | 413 | 281.8 | 160.8 | виносний | 500 | 4,74 x 2,10 x 2,56 | 17045 | CPU40SI | 500 | 86 | 78 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 30100 | CPU40SSI | 500 | 80 | 72 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 30650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2800-F | 1500 | Kohler KD62V12-5DFS | KH08560T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 2800 / 2240 | 2545 / 2036 | APM403 | 537.8 | 501.8 | 368.6 | 267.6 | 148 | виносний | 500 | 4,74 x 2,10 x 2,56 | 17045 | CPU40SI | 500 | 86 | 78 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 30100 | CPU40SSI | 500 | 80 | 72 | 12,19 x 2,44 x 2,90 | 30650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 2800-F-50C | 1500 | Kohler KD62V12-5DFS | KH06550T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | - | 2500 / 2000 | APM403 | 537.8 | 501.8 | 368.6 | 267.6 | 148 | виносний | 500 | 4,74 x 2,10 x 2,56 | 19750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 3100-E | 1500 | Kohler KD83V16-5AES | KH06550T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 3100 / 2480 | 2818 / 2254 | APM403 | 670.4 | 603.8 | 455 | 329 | 190.8 | виносний | 500 | 5,32 x 1,96 x 2,48 | 19750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 3100-F | 1500 | Kohler KD83V16-5AFS | KH06550T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 3100 / 2480 | 2818 / 2254 | APM403 | 601.5 | 546.9 | 418.7 | 300.5 | 174.5 | виносний | 500 | 5,32 x 1,96 x 2,48 | 19750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 3300-E | 1500 | Kohler KD83V16-5BES | KH07830T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 3300 / 1640 | 3000 / 2400 | APM403 | 690.4 | 648.8 | 482.1 | 347.1 | 200.1 | виносний | 500 | 5,32 x 1,96 x 2,48 | 20300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 3300-F | 1500 | Kohler KD83V16-5BFS | KH07830T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 3300 / 1640 | 3000 / 2400 | APM403 | 637 | 582.1 | 443.4 | 315.3 | 182.7 | виносний | 500 | 5,32 x 1,96 x 2,48 | 20300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 3500-E | 1500 | Kohler KD83V16-5CES | KH07830T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 3500 / 2800 | 3182 / 2546 | APM403 | 707.5 | 656.2 | 509 | 363.5 | 210.7 | виносний | 500 | 5,32 x 1,96 x 2,48 | 20300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler
| KD 3500-F | 1500 | Kohler KD83V16-5CFS | KH07830T | генератор дизельний трифазний | 400 / 230 | 3500 / 2800 | 3182 / 2546 | APM403 | 682.8 | 604.3 | 468 | 331.3 | 192.2 | виносний | 500 | 5,32 x 1,96 x 2,48 | 20300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | http://ntt-energy.com.ua/uploads/images/catalog/142/kohler_zoom_width_130.jpg | Дизельні генератори потужністю 800 - 3500 кВА з двигунами Kohler